Fiche projet chauffe-eau solaire collectif (CESC) d'une surface de capteurs inférieure à 75 m2

Description du projet

- Nombre total d'usagers : ....................... personnes

- Besoins d'eau chaude estimés : ....................... litres/jour

- Surface utile des capteurs (absorbeur) : ....................... m2

- Nombre de capteurs : .......................

- Masques (risques d'ombrages portés sur les capteurs) : 	 non

oui (si oui, joindre le relevé des masques)

- Nombre et volume des ballons de stockage : ............ x .................. litres

- Production annuelle prévisionnelle de l’installation solaire : ……….........……… kWh/ m2 de capteurs

- Couverture des besoins annuels en eau chaude : ....................... %

- Energies d'appoint utilisées : 	 fioul	 gaz	 électricité 	 bois

autre (préciser) …………………………………….....................

Présence obligatoire de 3 compteurs :

- Compteur thermique circuit solaire 	 Compteur volumique eau chaude consommée

Compteur horaire pompe circuit solaire

Qui relève les compteurs ? ……………………………………..... À quelle fréquence ? ………………………………………..

- Effets induits : Économie d'énergie (m3 de gaz, l de Fioul, kWh électriques) :………………………………………..

Autre : …………………………………………………………………………………………………….................................................

: ………………….................... € ………… %

Annexes à joindre à la fiche projet

Schéma hydraulique détaillé de l'installation avec mention des sondes et des compteurs + le schéma de principe issu de la schémathèque SOCOL correspondant (https://www.solaire-collectif.fr/photo/img/reussir-projet/Schematheque_SOCOL_ECS_Collective_Fev2016.pdf) + schéma d'implantation des capteurs

Etude de dimensionnement de l’installation solaire, réalisée par l’installateur avec l’appui du fabricant ou d’un bureau d’études, précisant la méthode de calcul des besoins et comportant l’estimation de la productivité annuelle en kWh/m2 de capteur utile calculée avec le logiciel SOLO (http://solo2018.tecsol.fr/) ou équivalant.

Devis du contrat de maintenance de l’installation par un exploitant aillant, de préférence, suivis la formation « SOCOL exploitant » ou équivalant.