Fiche projet géothermie

Dispositif régional de soutien à la géothermie de surface

La présente fiche est à fournir avec les pièces demandées sur le téléservice en complément de l’étude de faisabilité – version 30/04/2026

#### Descriptif du projet

| Intitulé du projet |  |
| --- | --- |
| Type d’installation géothermique |  |
| Adresse du bâtiment |  |

#### Cadre de l’opération

|  | Nom | Coordonnées | N° Qualification / Certification (géothermie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Maitre d’ouvrage |  |  |  |
| Architecte / Maitre d’oeuvre |  |  |  |
| B.E |  |  |  |
| Installateur |  |  |  |
| Foreur |  |  |  |

#### Synthèse du projet

Indicateurs

|  | Calorifique (chauffage / ECS) | Frigorifique (si utilisé pour le refroidissement) |
| --- | --- | --- |
| Puissance de la PAC installée (kW) hors appoint éventuel |  |  |
| Energie prélevée du sous-sol (kWh ENR / an) |  |  |
| Nombre d’heures équivalent pleine puissance |  |  |
| Emissions CO2 évitées (kgeqCO2) |  |  |

Besoins énergétiques considérés

| Type de bâtiment / process (ajouter des lignes si nécessaires) | Surface du bâtiment (m²) | Besoins de chauffage (kWh/an) |  | Besoins de Froid (kWh/an) | Besoins d’ECS (kWh/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PAC | Appoint |  |  |

Réseau de chaleur

- Nombre de mètre-linéaires de réseau de chaleur : ………………………………………………

- Nombre de piquages / Sous-station : .........……………………………………………………….

- Taux d’EnR&R du réseau (en %) : …………….…………………………………………………..

#### Caractéristiques de l’installation en surface

- Production

|  | PAC |  |  | Appoint |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Puissance (kW) | COP machine ou EER | Type de fluide frigorigène et masse contenue dans la PAC (kg) | Nature du combustible (gaz / fioul / électricité…) | Type d’équipement |
| Chauffage |  |  |  |  |  |
| Froid |  |  |  |  |  |
| ECS |  |  |  |  |  |

Recours au freecooling : 	 Oui -  	    Non

Distribution

- Remplacement des émetteurs de chaleur / froid :	 Oui -  	    Non

- Type d’émetteurs et leur régime de températures : ……………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………..……

- Remplacement du réseau hydraulique : 	 Oui -  	    Non

Pour rappel : les installations de géothermie alimentant des réseaux d’émetteurs haute-température ne sont pas éligibles au présent dispositif.

#### Caractéristiques de l’installation en sous-sol

Zonage règlementaire Géothermie de Minime Importance (GMI) :

| Eligibilité GMI |  | Positionnement du projet (mettre une croix dans la case correspondante) |
| --- | --- | --- |
| Vert | Eligible |  |
| Orange | Eligible avec avis d’expert |  |
| Rouge | Non éligible |  |

Remplir le tableau du type d’installation concerné

- Installation sur nappes

- Forages

| Nombre de forage de production |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de forage de réinjection |  |  |
| Profondeur (m) |  |  |
| Présence d'un échangeur primaire (entre eau de nappe et évaporateur PAC) | Oui | Non |
| Distance entre forages (m) (entre forage de production et de réinjection) |  |  |
| Type de rejet en cas de non réinjection |  |  |

- Besoins en eau souterraine

| Débit maximum d’eau prélevée (m3/h) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Durée de fonctionnement annuelle de la pompe de puit |  |  |
| Ecart de température prélèvement / rejet |  |  |
| Asservissement de la pompe de puit par la PAC | Oui | Non |

Installation sur sondes verticales

| Nombres de sondes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Profondeur (m) |  |  |
| Linéaires de sondes (ml) |  |  |
| Type de sondes (simple U, double U …) |  |  |
| Espacement moyen entre sondes (m) |  |  |
| Puissance d’extraction par mètre de sonde (W/m) |  |  |
| Durée de fonctionnement annuelle de l’installation (h) |  |  |
| Asservissement du circulateur eau glycolée par la PAC | Oui | Non |

Installation sur échangeurs compacte (corbeilles)

| Type d’échangeur |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre d’échangeurs |  |  |
| Puissance par échangeur (kW) |  |  |
| Dimensions des échangeurs (m) |  |  |
| Ecartement entre échangeur |  |  |
| Profondeur d’enfouissement maximum |  |  |
| Asservissement du circulateur eau glycolée par la PAC | Oui | Non |

Installation sur sondes horizontales

| Linéaires de sondes (ml) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emprise au sol (m²) |  |  |
| Nombre de bouclage |  |  |
| Puissance d’extraction par mètre de sonde (W/m) |  |  |
| Durée de fonctionnement annuelle de l’installation (h) |  |  |
| Type de sol (humide / sec) |  |  |
| Asservissement du circulateur eau glycolée par la PAC | Oui | Non |

ANNEXE 1

Tableau de valeur d’émission Gaz à Effet de Serre

| Source d'énergie | Coefficient d’émission CO2 (kgeqCO2/kWh) |
| --- | --- |
| Bois bûches | 0,0295 |
| Bois déchiqueté | 0,0244 |
| Granulés | 0,304 |
| Electricité (effet joule) | 0,147 |
| Electricité (géothermie | 0,045 |
| Fioul | 0,324 |
| Gaz naturel | 0,227 |
| Propane | 0,257 |

Emission de CO2 évitée kgeqCO2=Emission ancien chauffage-émission nouveau chauffage

Emission ancien chauffage kgeqCO2=consommation avant kWh*Coefficient d'émission CO2 ancien chauffage

Emission nouveau chauffage kgeqCO2=consommation après kWh*Coefficient d'émission CO2 nouveau chauffage

En cas d’installation de géothermie dans un bâtiment neuf :

- Considérer une chaudière gaz naturel comme ancien chauffage

Soit la puissance nominale indiquée par le constructeur de la PAC

Energie prélevée sous sol kWhENR/an=Besoin calorifique assuré par la PAC (kWh/an) * (COP-1COP)

Nombre Heures Equivalent Pleine Puissance=Besoin de chauffage assuré par la PAC (kWh/an)Puissance PAC installée  (kW)

Voir annexe sur valeur émission CO2 si besoin

Refroidissement naturel grâce au sous-sol, sans utilisation de la PAC

Le zonage règlementaire est consultable gratuitement via l’outil de cartographie sur le site https://www.geothermies.fr/viewer/