## Feuil1
Nom du projet
Appel à projets (AAP) Bâtiments exemplaires passifs / Rapport de conformité des offres
Enveloppe
Intitulé | Numéro du lot | R ou Uw préconisé dans l'étude | Page et position dans le CCTP | R ou Uw proposé par l'entreprise | Nature du produit | Conforme Oui/non
Systèmes
Intitulé | Numéro du lot | Puissance et type de chaudière ou type de ventilation | Page et position dans le CCTP | Puissance et type de chaudière ou type de ventilation proposé par l'entreprise | Nature du produit | Conforme Oui/non
Comptage
Intitulé | Numérot du lot | Compteur préconisé dans l'étude | Page et position dans le CCTP | Compteur proposé par l'entreprise | Nature du produit | Conforme Oui/non
Systèmes économes en eau
Intitulé | Numérot du lot | Exigence formulée dans l'AAP | Page et position dans le CCTP | Description des systèmes proposés par l'entreprise | Nature du produit | Conforme Oui/non
Réducteur de pression des réseaux de distribution d’eau potable |  | 3 bars
Mitigeurs économes |  | C2U3
Robinetteries à faible débit (hors baignoire) |  | classe E1 ou E0
WC |  | chasses d’eau à double volume (3/6l)
Matériaux et produits utilisés pour les revêtements intérieurs
Intitulé | Numérot du lot | Note étiquette « émission dans l’air intérieur » éxigé dans l'AAP (norme ISO 16000) | Page et position dans le CCTP | Note étiquette « émission dans l’air intérieur » du matériau ou produit proposé par l'entreprise | Nature du produit | Conforme Oui/non
A+
A+
A+
A+
A+
A+
Bonus Bois et Biosourcés
Intitulé | Numérot du lot | matériau préconisé dans l'étude | Page et position dans le CCTP | matériau proposé par l'entreprise | Caractéristiques et certifications du produit (joindre Fiche Techn.) | Conforme Oui/non