[image: image1.png]Financtpar

B
REPUBLIQUE
FRANCAISE






Mémoire technique

Dispositif régional pour la rénovation énergétique des logements sociaux
GUIDE DE REALISATION

Ce document est un guide pour la rédaction du mémoire technique nécessaire à l’instruction de toute demande de subvention dans le cadre du présent dispositif.

Il devra faire l’objet d’une mise en page spécifique et dédiée au projet.

L’attribution de l’aide financière de la Région est conditionnée à la fourniture et à la validation du présent document. La non-complétude du mémoire technique entraine de facto une non-instruction du dossier.

Par la suite, l’équipe de maitrise d’œuvre devra également s’engager à fournir :

- Une attestation et un rapport de conformité des offres permettant de vérifier l’adéquation entre la phase études (mémoire technique) et la phase consultation des entreprises (documents téléchargeables sur le site climaxion.fr),
- Une copie des pièces de marchés notifiés (CCTP et DPGF),

- Un rapport du test final d'étanchéité à l'air sur l'enveloppe permettant de vérifier l’atteinte des objectifs définis,

- Un rapport de contrôle des installations et des débits des systèmes de renouvellement d’air (Diagvent 2),

- Un rapport d'équilibrage des réseaux hydrauliques,

- Les fiches techniques des isolants biosourcés mis en œuvre (en cas de sollicitation du bonus biosourcés
- Le dossier des ouvrages exécutés (DOE).
Cartouche devant se trouver obligatoirement sur la page de garde du mémoire technique.

	Opération
	Maître d’ouvrage
	

	
	Libellé projet
	

	
	Nb logements conventionnés (indiquer le nombre par type de conventionnement)
	· PLAI :

· PLUS : 

	
	Rénovation ou Acquisition-amélioration (à préciser)
	

	Version du mémoire
	Indice
	

	
	Date
	


Pourquoi et comment concevoir le mémoire technique ?

Ce mémoire technique devra être rédigé par l’équipe de maîtrise d’œuvre de l’opération. Celle-ci devra comporter à minima les compétences suivantes : 

· Architecturales,
· Thermiques,
· Fluides.
L’ensemble des prestataires intervenant sur les différentes phases du projet devront respecter les conditions d’exercice professionnel notamment en ce qui concerne les assurances règlementaires.

Dans le cadre de la réalisation d’une étude thermique avec la méthode de calcul 3CL DPE 2021, afin d’assurer la réalisation de ces calculs dans les meilleures conditions et par des professionnels détenant les compétences requises pour les effectuer, il est préconisé de faire appel à un professionnel assuré en garantie décennale et qualifié de la manière suivante : 

· Entreprise qualifiée OPQIBI 1911 – Audit énergétique « maisons individuelles » ;

· Entreprise qualifiée OPQIBI 1905 – Audit énergétique des bâtiments tertiaires et/ou habitations collectives ;

· Architecte qualifié tel que défini dans le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique (voir annuaire des professionnels qualifiés France Rénov’, rubrique « audit énergétique).
Réalisé en phase étude, ce mémoire technique a pour objet de :

· Décrire l’état initial du ou des bâtiments concernés,
· Identifier les sources de fuite d’air par la réalisation d’un test d’étanchéité à l’air préalable,
· Détailler la mise en œuvre des solutions techniques de référence (STR),
· Détailler le traitement de l’étanchéité à l’air et des ponts thermiques,
· Anticiper la mise à niveau des systèmes de production et de distribution de chaleur,
· Détailler les autres travaux prévus sur les systèmes (ECS, éclairage…),
· Détailler les équipements de comptage énergétique prévus.

Dans le cadre des aides de la Région Grand Est, ce mémoire technique est à faire valider par l’instructeur en charge du dossier avant la validation du dossier de consultation des entreprises afin de permettre d’éventuels ajustements. Cette démarche est à réaliser que le projet soit soumis ou non aux exigences de moyens des solutions techniques de référence. 

Au-delà de sa fonction de support à l’instruction, ce document vise à aborder les principaux points clés de la prise en compte des objectifs thermiques pour la bonne conception du projet. Il est indispensable que des photos soient insérées pour illustrer l’état initial et que des croquis soient réalisés et insérés dans le mémoire technique pour illustrer les différents détails techniques de mise en œuvre (traitement des ponts thermiques, étanchéité à l’air,…) qu’il y a tout intérêt à affiner en phase étude.

L’intégralité du mémoire technique est à compléter par l’équipe de maitrise d’œuvre. L’insertion de croquis, schémas et photos est obligatoire.

Si l’opération comporte plusieurs bâtiments, ce mémoire technique est à décliner dans son ensemble pour chaque type de bâtiments s’ils présentent des caractéristiques très différentes. En revanche, si les différences sont mineures, seules les parties du mémoire technique (tableau, descriptif, solution, …) concernées par ces différences seront déclinées pour chaque type de bâtiments. Dans tous les cas, les différentes déclinaisons seront clairement indiquées par l’identification du bâtiment concerné.

RAPPEL : 
Le dispositif CLIMAXION pour la rénovation énergétique des logements sociaux fonctionne sous forme de rénovation globale (murs extérieurs + toiture + plancher bas + menuiseries extérieures). Si pour un poste, les conditions d’exemption prévues dans le dispositif ne sont pas atteintes, ce poste devra obligatoirement être traité, en respectant les solutions techniques de référence ou les conditions de dérogations autorisées.

I. Informations générales
A. Description du projet
Compléter 1 tableau par bâtiment si l’opération comporte plusieurs bâtiments.

	Adresse du bâtiment :
	

	Composition du bâtiment :


	T1
	
	Orientation façades principales 
	

	
	T2
	
	Nombre d’étages
	

	
	T4
	
	Surface SDP
	

	
	T5 +
	
	Année de construction
	

	
	Total
	
	Année de la précédente rénovation
	


· Description général de l’opération (localisation, historique du bâtiment, présence de locaux associatifs et/ou de commerce, etc.)

· Configuration du bâtiment (présence d’un sous-sol et fonction, usage du rez-de-chaussée et des combles, etc.)

Insérer un plan masse orienté et légendé du ou des bâtiments concernés.
B. Acteurs du projet

	
	Interlocuteur
	Téléphone
	mail

	Maître d’ouvrage :

	
	
	

	Architecte :


	
	
	

	BE thermique :

	
	
	


C. Consommation et charges initiales
A défaut de valeurs réelles, les consommations seront établies sur la base du calcul Th C E Ex ou de la méthode 3CL DPE 2021 (au choix du maître d’ouvrage). 

	Calcul TH C E Ex
	
	Calcul 3CL DPE 2021

	Poste :
	Valeur initiale :
	
	Poste :
	Valeur initiale :

	                    chauffage
	 kWhep/m².an
	
	chauffage
	 kWhep/m².an

	 refroidissement
	 kWhep/m².an
	
	refroidissement
	 kWhep/m².an

	ECS
	 kWhep/m².an
	
	ECS
	 kWhep/m².an

	éclairage
	 kWhep/m².an
	
	éclairage
	 kWhep/m².an

	auxiliaires
	 kWhep/m².an
	
	auxiliaires
	 kWhep/m².an

	Total 5 postes
	 kWhep/m²SRT/an
	
	Total 5 postes
	 kWhep/m²SHAB/an

	Emissions de GES 
	kgeqCO2/m² SRT.an
	
	
	kgeqCO2/m² SHAB.an


	Valeurs initiales 

	Montant loyer moyen
	 €/m² SHAB.an

	Montant charge énergétique (P1+P2)
	 €/m² SHAB.an


I. Enveloppe et ventilation
D. Murs extérieurs

1. Rappel des exigences de moyens du dispositif d’aide 
	Solutions techniques de référence
	(*)

	Mise en œuvre d’une isolation thermique par l’extérieur présentant un R ≥ 5 m².K/W.

Cette exigence s’applique également aux éventuels planchers bas donnant sur l’extérieur.
Dans le cas d’un renforcement d’une ITE existante, la surisolation mise en place doit présenter un R ≥ 5 m².K/W. Un diagnostic ETICS devra confirmer le bon état de l’isolation existante et la possibilité technique de mettre en place une surisolation.
	

	Traitement des ébrasements de menuiseries extérieures avec un R ≥ 1 m².K/W (sauf si pose des menuiseries extérieures au nu extérieur en continuité de l’ITE)
	

	Traitement du pont thermique périmétrique du plancher bas sur une hauteur de 60 cm sous le niveau du plancher bas du volume chauffé avec R ≥ 3 m².K/W
	

	Conditions de dérogation

	Si la mise en œuvre d’une isolation R ≥ 5 m².K/W est impossible réglementairement du fait de l’empiètement sur le domaine public, il est autorisé la réduction de l’épaisseur à la valeur maximale autorisée sur la ou les façades concernées par cette restriction
	

	Si la mise en œuvre d’une surisolation R ≥ 5 m².K/W n’est pas envisageable pour des raisons techniques, il est autorisé la mise en œuvre d’une épaisseur réduite d’isolant. 

La surisolation mise en place doit présenter R ≥ 2,5 m².K/W et la résistance cumulée de l’ITE existante et du renforcement doit être au minimum de R ≥ 5 m².K/W.
	

	Au droit des balcons, terrasses ou coursives, si la largeur de circulation est rendue trop faible par la mise en œuvre d’une isolation de R ≥ 5 m².K/W, il est autorisé la mise en œuvre d’une épaisseur réduite d’isolant avec R ≥ 2,7 m².K/W sur les zones concernées
	

	Si le traitement du pont thermique périmétrique du plancher bas nécessite une intervention en saignée sur le domaine public, cette intervention n’est pas obligatoire sur la ou les façades concernées.
	

	 Si une ITE en bon état présentant un R ≥ 3 m².K/W est présente sur certaines façades et/ou certains pignons, il est autorisé de ne pas renforcer l’isolation des façades et/ou des pignons concerné(e)s.  Il faudra toutefois qu’une isolation conforme aux solutions techniques de référence mentionnées ci-dessus soit mise en place sur au moins la moitié des façades/pignons du bâtiment dans le cadre du projet objet de la demande d’aide.
	

	Conditions d’exemption

	Présence d’une ITE en bon état présentant un R ≥ 3 m².K/W en façades et pignons
	


(*) Cocher la case concernée

2. Description de l’état initial
Préciser la composition des parois et l’isolation en place (si plusieurs types d’isolation, les repérer sur un plan)
	Paroi
	Composition
	λ

en W/(m.K)
	Epaisseur en cm
	R

en m².K/W

	Façades
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Total
	
	

	Pignons (si différents des façades)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Total
	
	


· Description de l’état général de l’isolation existante :

· Photos légendées des différentes façades :

· Année de l’éventuelle précédente intervention sur l’isolation des murs :

· En présence d’une ITE existante, les ébrasements de menuiseries extérieures sont-ils isolés ? Si oui, décrire le traitement réalisé (description + photos)
3. Description des travaux prévus
	Paroi
	Type d’isolant (si ITE existante, préciser si ajout ou remplacement)
	λ

en W/(m.K)
	Epaisseur en cm
	R

en m².K/W

	Façades
	
	
	
	

	Pont thermique périmétrique du plancher bas
	Préciser la hauteur de traitement sous le niveau du plancher : ……………………..
	
	
	

	Ebrasement des menuiseries extérieures
	
	
	
	


Matériaux biosourcés :

Le dispositif CLIMAXION propose une bonification pour le recours à des isolants biosourcés pour l’isolation intérieure et/ou extérieure des murs, afin de soutenir le recours à des ressources renouvelables à faible impact environnemental assurant la continuité de migration de vapeur d’eau. 
Le recours à des isolants biosourcés devra être étudié. Afin de faire remonter les facteurs bloquants à leur diffusion, les raisons de ne pas y recourir devront être justifiées dans cette partie du mémoire technique.
4. Contraintes et détails de mise en œuvre

· Un empiètement maximal sur le domaine public contraint-il le projet ? Si oui, quelle façade est concernée, quelle est l’épaisseur maximale d’isolation admissible et jusqu’à quelle hauteur cette contrainte s’applique t’elle ? 

· Dans le cas d’un renforcement de l’ITE existante, y-a-il des contraintes techniques ne permettant pas d’ajouter une surisolation présentant R ≥ 5 m². K/W ?

· Au droit des balcons, terrasses ou coursives, la mise en œuvre d’une isolation de R ≥ 5 m².K/W pose-t-elle des problèmes particuliers (accessibilité, usage,…) ? Si oui, décrire la problématique et les solutions envisagées. (description + photos + croquis)
· Le traitement du pont thermique périmétrique du plancher bas du volume chauffé nécessite-t-il d’intervenir sur le domaine public ou pose-t-il un problème technique particulier ? Si oui, décrire la problématique et les solutions envisagées le cas échéant. (description + photos + croquis)
· Pour les autres ponts thermiques, décrire les problématiques et les solutions envisagées. (description + photos + croquis)
· La mise en œuvre d’une isolation pose-t-elle des problèmes du point de vue de la migration de vapeur d’eau et de la capacité de séchage des parois ? Insérer le diagramme de Glaser de la paroi isolée et décrire son analyse. Si des points de rosée sont révélés par le diagramme de Glaser, réaliser une simulation hygrothermique dynamique et décrire les problématiques et solutions envisagées (diagramme + analyse)
· Y a-t-il d’autres problématiques engendrées par la mise en œuvre de ces STR sur les murs extérieurs ? si oui, décrire les situations et les solutions envisagées. (description + photos + croquis)
E. Menuiseries extérieures : fenêtres et portes
5. Rappel des exigences de moyens du dispositif d’aide 
	Solutions techniques de référence
	(*)

	Remplacement intégral des menuiseries extérieures (fenêtres, lucarnes, portes donnant sur l’extérieur ou dans des volumes non isolés) par des modèles présentant un Uw (ou Ud) ≤ 1,3 W/m².K
	

	Protection solaire assurée en façades Sud, Est et Ouest
	

	Conditions de dérogation

	Si les portes (donnant sur l’extérieur ou dans des volumes non isolés) mises en place ne peuvent pas atteindre Ud ≤ 1,3 W/m².K du fait de contraintes techniques (accès PMR, dispositif de sécurité, etc.), une dérogation peut être acceptée si le remplacement intégral des fenêtres et lucarnes est bien prévu avec un Uw ≤ 1,3 W/m².K
	

	Conditions d’exemption

	Les menuiseries extérieures existantes présentent un bon état mécanique et sont équipées de double vitrage
	


(*) Cocher la case concernée

6. Etat initial
Décrire les différentes menuiseries extérieures existantes (fenêtres, lucarnes, portes donnant sur l’extérieur ou dans des volumes non chauffés,…), du logement type et des communs :
	Pièces
	Nombre total de châssis par bâtiment
	Type de châssis
	Composition du  vitrage
	Année de pose estimée
	Ug (W/m².K) si connu
	Uw  ou Ud (W/m².K) si connu

	Pièce 1 : 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


· Description de l’état général des menuiseries extérieures existantes (état mécanique, étanchéité à l’air, …) :

· Type de protections solaires existantes (si volets roulants : emplacement, état, étanchéité des caissons, …) – préciser l’emplacement des fenêtres qui ne seraient pas pourvues de protections solaires
· Photos légendées des différentes menuiseries (fenêtres et portes) et des protections solaires types :

7. Travaux prévus

Décrire les différentes menuiseries extérieures prévues (fenêtres, portes donnant sur l’extérieur ou dans des volumes non chauffés, …), du logement type et des communs :
	Pièces
	Type de châssis
	Type de vitrage
	Ug (W/m².K)
	Uw ou Ud (W/m².K)

	Fenêtre 1 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Porte d’entrée…
	
	
	
	

	Porte d’accès cave/grenier…
	
	
	
	


3.1. Matériaux biosourcés 

Le dispositif Région propose un montant d’aide bonifiée pour la mise en œuvre de menuiseries bois ou bois/alu en partie privative, afin de soutenir le recours à des ressources renouvelables à faible impact environnemental assurant la continuité de migration de vapeur d’eau. 
8. Détails de mise en œuvre

· Type de pose des menuiseries extérieures (nu int/ext, tunnel/applique, …) (croquis avec détail de la jonction menuiserie/isolant et du traitement de l’étanchéité à l’air)
· Les protections solaires sont-elles remplacées ? Si oui, décrire leur type, pose, … (description + croquis) - préciser l’emplacement des fenêtres qui ne seraient pas pourvues de protections solaires après rénovation

· Les éventuelles loggias sont-elles intégrées dans le volume isolé ? si oui, décrire la solution envisagée (continuité de l’isolation extérieure, traitement de l’étanchéité à l’air, …) (description + croquis)
· La création d’un sas d’entrée est-elle envisagée ?

·  Le cas échéant décrire les contraintes techniques qui ne permettraient pas d’atteindre Ud ≤ 1,4 W/m².K  au niveau des portes donnant sur l’extérieur ou dans des volumes non isolés 
· Les fenêtres et portes des locaux non inclus dans le volume chauffé (ex : cave) seront-elles remplacées ? Si oui, décrire les performances des menuiseries mises en place (Uw/Ud) 

F. Plancher bas

9. Rappel des exigences de moyens du dispositif d’aide 

	Solutions techniques de référence
	(*)

	Mise en place d’une isolation avec R ≥ 3,5 m².K/W sur les planchers bas donnant sur des locaux non chauffés ou sur vide-sanitaires accessibles
Rappel : les éventuels planchers bas donnant sur l’extérieur seront traités comme les murs extérieurs
	

	Conditions de dérogation

	Si il y a des contraintes de hauteur de sous plafond ou de passage de réseaux rendant impossible la mise en œuvre d’une isolation avec R ≥ 3,5 m².K/W, il est toutefois demandé de réaliser l’intervention maximale possible sur l’isolation du plancher bas
	

	Conditions d’exemption

	Plancher bas sur terre plein
	

	Isolation existante en bon état présentant un R ≥ 1 m².K/W
	


(*) Cocher la case concernée

10. Etat initial
Préciser le type de plancher bas (sur terre plein, sur vide sanitaire, sur sous-sol,…) (si plusieurs types de plancher ou configurations multiples, les repérer sur un plan) 

	Paroi
	Composition
	λ

en W/(m.K)
	Epaisseur en cm
	R

en m².K/W

	Plancher bas 1

Type : 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Total
	
	


· Année de l’éventuelle précédente intervention sur l’isolation du plancher bas :

· Description de l’état général de l’isolation existante (description + photos) :

11. Travaux prévus

	Paroi
	Type d’isolant (si isolation existante, préciser si ajout ou remplacement)
	λ

en W/(m.K)
	Epaisseur en cm
	R

en m².K/W

	Plancher bas 1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Les différents types de plancher devront être repérés par un code couleur et un renvoi, avec le même code couleur, sur les plans de masse. Une vue en coupe devra être fournie et repérée sur le plan masse.

12. Détails de mise en œuvre

· Y a-t-il des contraintes de présence de réseaux, de hauteur sous plafond, … ? Si oui, décrire la problématique et les solutions envisagées. (description + photos + croquis)
· La mise en œuvre des STR sur le plancher bas pose-t-elle d’autres problèmes particuliers ? Si oui, décrire les situations et les solutions envisagées. (description + photos + croquis)
G. Toiture

13. Rappel des exigences de moyens du dispositif d’aide

	Solutions techniques de référence
	(*)

	Mise en place d’une isolation avec R ≥ 7,5 m².K/W.
Dans le cas d’un renforcement d’une isolation existante, la surisolation mise en place doit présenter un 
R ≥ 7,5 m².K/W. Un diagnostic spécifique devra confirmer le bon état de l’isolation existante et la possibilité technique de mettre en place une surisolation.
	

	Traitement optimal de la continuité de l’isolation entre les murs et la toiture et entre les différentes parties de toiture, avec isolation des éventuels acrotères et des joints de dilatation avec R ≥ 3 m².K/W
	

	Conditions de dérogation

	Si la mise en œuvre d’une surisolation R ≥ 7,5 m².K/W n’est pas envisageable pour des raisons techniques, il est autorisé la mise en œuvre d’une épaisseur réduite d’isolant. 

La surisolation mise en place doit présenter R ≥ 4 m².K/W et la résistance cumulée de l’isolation existante et du renforcement doit être au minimum de R ≥ 7,5 m².K/W 
	

	Conditions d’exemption

	Isolation de toiture existante en bon état présentant un R ≥ 3 m².K/W et continuité d’isolant entre les murs et la toiture et entre les différentes parties de toiture (notamment acrotères et joints de dilatation) traitée de manière optimale
	


(*) Cocher la case concernée

14. Etat initial
Préciser le type de toiture (terrasse, comble perdu, rampants, …) (si plusieurs types de toiture, les repérer sur un plan)

	Paroi
	Composition
	λ

en W/(m.K)
	Epaisseur en cm
	R

en m².K/W

	Toiture 1

Type :


	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Total
	
	


· Année de la précédente réfection de l’étanchéité et de pose de l’isolation :

· Description de l’état général de l’isolation existante :

· La continuité de l’isolation existante entre la toiture et les murs et entre les différentes parties de toiture est-elle entièrement assurée (pignons, sablières, acrotères, joints de dilatation…) ?
· Usage éventuel de la toiture ou de l’éventuel volume sous comble perdu (installation technique, locaux annexes aux logements,…) (description + photos) :
15. Travaux prévus

	Paroi
	Type d’isolant (si isolation existante, préciser si ajout ou remplacement)
	λ

en W/(m.K)
	Epaisseur en cm
	R

en m².K/W

	Toiture 1
	
	
	
	

	Eventuels acrotères
	
	
	
	


Les différents types de toiture devront être repérés par un code couleur et un renvoi, avec le même code couleur, sur les plans de masse. Une vue en coupe devra être fournie et repérée sur le plan masse.
3.1 Matériaux biosourcés 
Le dispositif CLIMAXION propose une bonification pour le recours à des isolants biosourcés pour l’isolation de la toiture, afin de soutenir le recours à des ressources renouvelables à faible impact environnemental assurant la continuité de migration de vapeur d’eau. 
16. Détails de mise en œuvre

· Dans le cas d’un renforcement de l’isolation existante, y-a-il des contraintes techniques ne permettant pas d’ajouter une surisolation présentant R ≥ 7,5 m².K/W ?

· La continuité de l’isolation entre la toiture et les murs et entre les différentes parties de toiture est-elle entièrement assurée (pignons, sablières, acrotères, joints de dilatation…) ? Décrire les points problématiques et les solutions envisagées (description + photos + croquis)
· Les usages en toiture ou sous comble perdu sont-ils maintenus ? Cela pose-t-il des problèmes particuliers pour l’application des STR ? Décrire avec précision les dispositifs mis en œuvre pour pallier ces problèmes (description + croquis)

· La mise en œuvre des STR en toiture pose t’elle des problèmes particuliers ? Si oui, décrire les situations et les solutions envisagées. (description + photos + croquis)
H. Etanchéité à l’air du volume chauffé
17. Rappel des exigences du dispositif d’aide 

	Exigences du dispositif d’aide régionale
	(*)

	Confirmé par un test de perméabilité à l’air réalisé conformément au protocole et aux échantillonnages établis pour l’obtention du label BBC Rénovation, le niveau d’étanchéité à l’air devra atteindre les valeurs suivantes :

	Pour les projets soumis aux Solutions techniques de références (STR) :
	

	Q4 < 0,8 m3/h.m² si les menuiseries extérieures ont été changées lors de ces travaux
	

	ou Q4 < 1 m3/h.m² si les menuiseries extérieures n’ont pas été changées lors de ces travaux
	

	Pour les projets pour lesquels une isolation des murs par l’extérieur est impossible et soumis uniquement à l’objectif BBC réno :
	

	L’objectif à respecter après travaux sera la valeur prise en compte dans le calcul Th C E Ex, 
à savoir Q4 < ……………….. m3/h.m²
	


(*) Cocher la case concernée

Pour mémoire
Règles d’échantillonnage pour les tests d’étanchéité à l’air de l’enveloppe des bâtiments collectifs :

· Si la surface totale du bâtiment est inférieure à 500 m2, l’ensemble des logements doit être testé.

· Si la surface totale du bâtiment est supérieure à 500 m2, le nombre de logements à tester dépend du nombre de logements total dans le bâtiment :
· Pour un bâtiment comportant jusqu’à 30 logements : 3 logements à tester
Dans la mesure du possible : 

· plus petit logement du 1er étage habité ;

· plus grand logement du dernier étage habité ;

· plus petit logement d’un étage intermédiaire.

· Pour un bâtiment comportant plus de 30 logements :  6 logements à tester, 

Dans la mesure du possible : 

· plus petit et plus grand logements du 1er étage habité ;

· plus petit et plus grand logements d’un étage intermédiaire ;

· plus petit et plus grand logements du dernier étage habité.

18. État initial
Un test d’étanchéité à l’air préalable réalisé sur le ou les logements les plus défavorables doit permettre d’évaluer le niveau d’étanchéité à l’air avant travaux et d’identifier les sources de déperditions qui seront à traiter pour respecter les objectifs. (Joindre le rapport en annexe)
· Niveau d’étanchéité à l’air avant travaux : Q4 = 

· Quelles sont les principales sources de fuites ? 

-

-

19. Travaux prévus
Pour chacune des sources de fuites identifiées préalablement, décrire les différents travaux menés pour atteindre le niveau d’étanchéité à l’air requis. (description + croquis)
I. Ventilation
20. Rappel des exigences du dispositif d’aide 

	Exigences du dispositif d’aide régionale
	 (*)

	Mise en place ou mise à niveau d’un système de ventilation mécanique contrôlée (a minima ventilation simple flux hygroréglable B ou double flux si mise en place) assurant un renouvellement d’air permanent et conforme aux exigences réglementaires (débits, …). A ce titre la Norme ISO 16890 sera appliquée pour définir les groupes de filtres à mettre en place.
	

	· Quel que soit le type de ventilation, un contrôle des installations par la réalisation d’un test Diagvent 2 devra être réalisé au minimum ; la réalisation d’un Diagvent 3 ou d’un test d’étanchéité à l’air des réseaux aérauliques sera préconisé pour les bâtiments complexes ou en cas de recours à une VMC double flux
	


(*) Cocher la case concernée
21. État initial
· Type de renouvellement d’air existant (naturel, mécanique, individuel/collectif, …):

· Conduit d’extraction (conduit shunt, gaine, …) (type, état et localisation) :

· Bouche d’entrée d’air type (fixe, hygroréglable, …) (type, état, photos) :

· Description des groupes ventilateurs éventuels (modèle, emplacement, puissance, état, année d’installation, …) (description + photos) : 
· Etat général du renouvellement d’air (efficacité, humidité, plainte, …) :
· Rappel des valeurs de débits réglementaires (pour chaque type de logement) :

· Maintenance des installations (contrat, périodicité d’intervention, …) :

· Capacité de séchage naturel du linge en dehors du volume chauffé des logements (La possibilité de séchage du linge à l’extérieur du volume chauffé des logements permet de limiter les apports d’humidité et donc de dégradation de la qualité de l’air intérieur) (emplacement, utilisation réelle, …) :
22. Travaux prévus

Description des travaux prévus sur les installations de renouvellement d’air (groupes ventilateurs, conduit, bouche, …) : 
· Conduit d’extraction (réfection, tubage, … conduit shunt, gaine,…) (description + croquis)
· Bouche d’entrée d’air type (fixe, hygroréglable, …) (description)
· Groupes ventilateurs (modèle, emplacement, puissance, …) (description) 
Précisez, par OUI ou par NON, selon l’installation prévue et détailler sa mise en œuvre : 

· Ventilation simple flux ?

· Ventilation double flux ?

· Ventilation mixte ?

· Maintenance des installations (contrat, périodicité d’intervention…)

II. Systèmes
Afin de maximiser la réduction des consommations énergétiques permises par la réduction des besoins de chaleur engendrée par la mise en œuvre de ces STR sur l’enveloppe et la ventilation des bâtiments, il y a lieu d’assurer la mise à niveau des installations de génération, de distribution, d’émission et de régulation de chauffage dans le cadre d’une production collective. 
	Exigences du dispositif d’aide régionale

	Dans le cadre d’une production de chauffage collective, assurer les travails minimums suivant :

	Adaptation des puissances de chauffe aux nouveaux besoins. 
	

	Obligation d’équiper de tés de réglage les radiateurs qui n’en sont pas équipés.
	

	· Equilibrage hydraulique des réseaux. Le rapport d’équilibrage des réseaux devra être fourni pour le versement de la subvention.

· En cas d’absence d’organe d’équilibrage (hors tés de réglages en sortie de radiateurs), obligation d’équiper le réseau de robinets d’équilibrage, hors des locaux occupés. Selon la configuration du bâtiment et des réseaux, les robinets d’équilibrage seront installés dans la gaine technique, la cage d’escalier, le sous-sol ou le vide sanitaire (pied de colonne). 

· Les robinets d’équilibrage seront du type volumétrique statique permettant une lecture aisée du réglage et une mesure du différentiel de pression.

· Il est recommandé, dans la mesure du possible, de limiter à 10 le nombre maximum de terminaux (radiateurs) raccordé à un robinet d’équilibrage.

La fourniture d’un schéma de principe avec repérage des différents organes hydrauliques est recommandée.
	


Pour chacun des systèmes abordés ci-dessous, décrire la situation initiale et les travaux prévus.
J. Chauffage, 

23. Situation initiale
· Description des équipements de production de chaleur (type et état, combustible, puissance, rendement, année de mise en service, …) (description + photos)
· Description des réseaux primaires de distribution de chaleur (type et état, calorifugeage, …) (description + photos)
· Description des équipements d’émission de chaleur (type, état, …) (description + photos)
· Description des équipements types de régulation primaire et secondaire (type, état, valeurs de réglages des pentes et des programmations…)
· Schéma de principe de l’installation et description du fonctionnement de la régulation (schéma + description)
24. Travaux prévus

· Adaptation des puissances de chaudières, réglage des pentes de chauffage, des débits, etc. (description et valeurs retenues)
· Adaptation des corps de chauffe : remplacement, pose de vannes thermostatiques … (description)
· Equilibrage des réseaux (description)
· Autres …

K. Eau chaude sanitaire
25. Situation initiale

· Description des équipements de production d’ECS (type, état, combustible, puissance, rendement, année de mise en service, type de stockage, température, …) (description + photos)
· Description des réseaux de distribution (type, état, calorifugeage, …) (description)
· Description des équipements sanitaires (réduction de pression, de débit, mousseur, douchette économe, …)

· Analyse du potentiel de recours à une installation solaire thermique (surface disponible et orientation, masque solaire éventuel, emplacement et lien avec la chaufferie, …)
26. Travaux prévus

· Mise à niveau des installations de production d’eau chaude sanitaire : 
· Isolation des stockages et des réseaux, réglage des températures et des débits de circulation … (description et valeurs retenues)
· Mesures de réduction des consommations : réduction de pression, de débit, mousseur, douchette économe, etc. (description)
· Autres

L. Parties communes

· Description des équipements d’éclairage (type, état, asservissement, …)

· Description des ascenseurs (type, état, asservissement ventilation gaine, asservissement éclairage, …)

III. Comptage énergétique
La mise en place d’équipements de comptage énergétique est requise afin d’assurer un suivi des consommations énergétiques par poste. La fourniture de suivis de consommation pourra être sollicitée par la Région.

	Exigences du dispositif d’aide 
	*

	Dans le cas d’installations collectives, la mise en place de compteurs dédiés est requise sur la base suivante :

	Chauffage
	Compteur d’énergie sur chaque départ de chauffage et dans chaque sous station 
	

	
	Si présence d’une PAC, 1 compteur électrique pour le compresseur et la pompe primaire en complément
	

	ECS
	Compteur volumétrique sur le départ ECS et dans chaque sous station
	

	Ventilation
	Compteur électrique pour les groupes de ventilation
	

	Auxiliaires (pompes, circulateurs, régulation, …)
	Compteur électrique dans l’armoire chaufferie et dans chaque sous station 
	

	Dans le cas d’installations individuelles, le relevé des consommations et la mise en place de compteurs dédiés est à réaliser dans la mesure du possible sur la base suivante, sur un échantillon représentatif des logements rénovés

	Chauffage
	Relevé des consommations
	

	ECS
	Compteur volumétrique sur le départ ECS
	

	Ventilation
	Compteur électrique pour le groupe de ventilation
	

	Auxiliaires (pompes, circulateurs, régulation, …)
	Compteur électrique pour la chaudière et ses équipements (pompes, …)
	


(*) Cocher les cases concernées

Décrire ci-dessous les types de compteurs mis en place ou les modalités de comptage pour les différents postes de consommation :

· Chauffage :

· Eau chaude sanitaire :
· Ventilation :
· Auxiliaires (pompes, circulateurs, régulation, …) :

IV. Synthèse de l’état initial et des travaux
	Paroi/poste
	Etat initial
	Travaux prévus

	Murs extérieurs
	R = 
	R = 

	Fenêtres

Portes donnant sur vol. non isolé
	Uw = 

Ud =
	Uw = 
Ud = 

	Plancher bas
	R = 
	R = 

	Toiture
	R = 
	R = 

	Etanchéité à l’air
	Q4 = 
	Q4 = 

	Ventilation (type)
	
	

	Production chauffage (type)
	
	

	Production ECS (type)
	
	


· Veuillez compléter le tableau selon la méthode de calcul choisie (calcul TH C E Ex ou calcul 3CL DPE 2021)

	Postes :
	Valeurs initiales

 (calcul TH C E Ex)
	Valeurs après travaux

(calcul TH C E Ex)
	
	Valeurs initiales

(calcul 3CL DPE 2021)
	Valeurs après travaux

(calcul 3CL DPE 2021)

	chauffage
	 kWhep/m².an
	 kWhep/m².an
	
	kWhep/m².an
	kWhep/m².an

	refroidissement
	 kWhep/m².an
	 kWhep/m².an
	
	kWhep/m².an
	kWhep/m².an

	ECS
	 kWhep/m².an
	 kWhep/m².an
	
	kWhep/m².an
	kWhep/m².an

	éclairage
	 kWhep/m².an
	 kWhep/m².an
	
	kWhep/m².an
	kWhep/m².an

	auxiliaires
	 kWhep/m².an
	 kWhep/m².an
	
	kWhep/m².an
	kWhep/m².an

	Total 5 postes
	 kWhep/m²SRT.an
	 kWhep/m²SRT.an
	
	kWhep/m²SHAB.an
	kWhep/m²SHAB.an

	Emissions de GES 
	kgeqCO2/m² SRT.an
	kgeqCO2/m² SRT.an
	
	kgeqCO2/m² SHAB.an
	kgeqCO2/m² SHAB.an


	Montant loyer moyen
	 €/m² SHAB.an
	€/m² SHAB.an

	Montant charge énergétique (P1+P2)
	 €/m² SHAB.an
	€/m² SHAB.an


· Est-ce que le projet fait l’objet d’une demande d’aide financière CLIMAXION pour le recours aux énergies renouvelables ?

· SI OUI, pour quel type d’énergie renouvelable ?

V. Synthèse des coûts de travaux énergétiques
Coûts de travaux estimatifs en phase étude :

	Paroi/poste
	Coût HT total
	

	Murs extérieurs
	
	

	Menuiseries extérieures
	
	

	Plancher bas
	
	

	Toiture
	
	

	Ventilation
	
	

	Production chauffage
	
	

	Production ECS
	
	Coût HT au logement 
	Coût HT au m² SHAB

	Montant des travaux énergétiques HT
	
	
	

	Montant total travaux HT
	
	
	

	Honoraires maîtrise d’œuvre HT
	
	
	

	Montant total du projet HT
	
	
	


Estimatifs des subventions mobilisables :

	Financeurs
	Subvention par logement
	Subvention totale
	% relatif au coût HT de travaux énergétiques

	Région
	
	
	

	Dispositif Collectivités – CDC
	
	
	

	Autres : ……………………………
	
	
	

	Autres : ……………………………
	
	
	

	Total subventions
	
	
	


Plan de financement prévisionnel :

	Financeurs
	Montant
	% relatif au coût TTC

du projet

	Subventions
	
	

	CEE
	
	

	Emprunt
	
	

	Fonds propres
	
	

	Total = Coût TTC du projet
	
	


Détaillez ci-dessous le type de prêt envisagé : 

1
[image: image2.png]La Région Grand Est et [Etat accélerent la transition énergétique

Finance par

i i bt e La Regi GRAND EST
climaxion e (@ (Gl |} ricion
== VERTE





PAGE  
2
Mémoire technique – rénovation énergétique des logements sociaux – Climaxion version 01/01/2026

